微生物楼仪器设备清单（92件，按照所在地点排序）       截止2023.11.30统计数据

| 序号 | 资产编号 | 存放地点 | 资产名称 | 套(件)数 | 品牌 | 型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023312707 | (005826)农业微生物实验楼A楼一层大厅 | 叠加式摇床7 | 1 | 上海旻泉 | MQD-S2HR | 53682.00 |
| 2 | 2023312707 | (005826)农业微生物实验楼A楼一层大厅 | 叠加式摇床8 | 1 | 上海旻泉 | MQD-S2HR | 53682.00 |
| 3 | 2018678702 | (006071)农业微生物实验楼A楼一层大厅 | 超低温冰箱 | 1 | 青岛海尔 | DW-86L626 | 50000.00 |
| 4 | 2019203702 | (006071)农业微生物实验楼A楼一层大厅 | 叠加式摇床1 | 1 | 上海旻泉 | 5424R | 42750.00 |
| 5 | 2019203702 | (006071)农业微生物实验楼A楼一层大厅 | 叠加式摇床2 | 1 | 上海旻泉 | 5424R | 42750.00 |
| 6 | 2019203602 | (005826)农业微生物实验楼A楼一层大厅 | 叠加式摇床3 | 1 | 上海旻泉 | 5424R | 42750.00 |
| 7 | 2019203602 | (005826)农业微生物实验楼A楼一层大厅 | 叠加式摇床4 | 1 | 上海旻泉 | 5424R | 42750.00 |
| 8 | 2019203502 | (005826)农业微生物实验楼A楼一层大厅 | 叠加式摇床5 | 1 | 上海旻泉 | 5424R | 42750.00 |
| 9 | 2019203502 | (005826)农业微生物实验楼A楼一层大厅 | 叠加式摇床6 | 1 | 上海旻泉 | 5424R | 42750.00 |
| 10 | 2008843601 | (005828)农业微生物实验楼A102 | 蛋白质纯化系统 | 1 | 瑞典通用 | AKTA prifier 100 | 579600.00 |
| 11 | 2008845901 | (005845)农业微生物实验楼A102 | 超速冷冻离心机 | 1 | 日本日立 | CP-100WX | 442750.00 |
| 12 | 2008845701 | (005845)农业微生物实验楼A102 | 高速冷冻离心机1 | 1 | 日本日立 | CR22G | 157780.00 |
| 13 | 2008845801 | (005845)农业微生物实验楼A102 | 高速冷冻离心机2 | 1 | 日本日立 | CR22G | 157780.00 |
| 14 | 1998055400 | (005845)农业微生物实验楼A102 | 高速冷冻离心机3 | 1 | 日立 | CR21N | 141800.00 |
| 15 | 2019208702 | (005826)农业微生物实验楼A楼二层大厅 | 光照培养箱1 | 1 | 海博 | RX-400C | 12000.00 |
| 16 | 2019208902 | (005826)农业微生物实验楼A楼二层大厅 | 光照培养箱3 | 1 | 海博 | RX-400C | 12000.00 |
| 17 | 2019208802 | (005826)农业微生物实验楼A楼二层大厅 | 光照培养箱4 | 1 | 海博 | RX-400C | 12000.00 |
| 18 | 2019208602 | (005826)农业微生物实验楼A楼二层大厅 | 光照培养箱5 | 1 | 海博 | RX-400C | 12000.00 |
| 19 | 2023314207 | (005826)农业微生物实验楼A楼二层大厅 | 光照培养箱6 | 1 | 普朗特 | PGX-600C | 12350.00 |
| 20 | 2023314107 | (005826)农业微生物实验楼A楼二层大厅 | 光照培养箱7 | 1 | 普朗特 | PGX-600C | 12350.00 |
| 21 | 2023314507 | (005826)农业微生物实验楼A楼二层大厅 | 光照培养箱8 | 1 | 普朗特 | PGX-600C | 12350.00 |
| 22 | 2023314407 | (005826)农业微生物实验楼A楼二层大厅 | 光照培养箱9 | 1 | 普朗特 | PGX-600C | 12350.00 |
| 23 | 2023314307 | (005826)农业微生物实验楼A楼二层大厅 | 光照培养箱10 | 1 | 普朗特 | PGX-600C | 12350.00 |
| 24 | 2023314007 | (005826)农业微生物实验楼A楼二层大厅 | 光照培养箱11 | 1 | 普朗特 | PGX-600C | 12350.00 |
| 25 | 2023313907 | (005826)农业微生物实验楼A楼二层大厅 | 光照培养箱12 | 1 | 普朗特 | PGX-600C | 12350.00 |
| 26 | 2023313807 | (005826)农业微生物实验楼A楼二层大厅 | 光照培养箱13 | 1 | 普朗特 | PGX-600C | 12350.00 |
| 27 | 2016158101 | (005840)农业微生物实验楼A201 | 凝胶成像分析系统 | 1 | 伯乐 | GelDoc XRT | 87620.00 |
| 28 | 2018679702 | (005845)农业微生物实验楼A205 | 冷冻喷雾干燥机 | 1 | 雅马拓 | ADL311S | 220000.00 |
| 29 |  | (005845)农业微生物实验楼A205 | 高速冷冻离心机4 | 1 | 艾本德 | 5804R | 123342.00 |
| 30 |  | (005845)农业微生物实验楼A205 | 高速冷冻离心机5 | 1 | 艾本德 | 5810R | 123342.00 |
| 31 | 2023310307 | (005845)农业微生物实验楼A205 | 小型超温离心机 | 1 | 湘仪 | H1850 | 123342.00 |
| 32 | 2010328001 | (005845)农业微生物实验楼A205 | 水平高速冷冻离心机 | 1 | Thermo scientific | MULTIFUGE 1L-R |  |
| 33 | 2019209002 | (005846)农业微生物实验楼A205 | 小型台式冷冻高速离心机7 | 1 | 艾本德（Eppendorf） | Centrifuge 5424R | 46670.00 |
| 34 | 2019209102 | (005846)农业微生物实验楼A205 | 小型台式冷冻高速离心机8 | 1 | 艾本德（Eppendorf） | Centrifuge 5424R | 46670.00 |
| 35 | 2023528709 | (005845)农业微生物实验楼A205 | 高压灭菌锅1 | 1 | 致微 | CF54DA | 42000.00 |
| 36 |  | (005845)农业微生物实验楼A205 | 高压灭菌锅2 | 1 | 致微 | CR85DA | 42000.00 |
| 37 |  | (005845)农业微生物实验楼A205 | 高压灭菌锅3 | 1 | 致微 | GF54DA | 39980.00 |
| 38 |  | (005845)农业微生物实验楼A205 | 高压灭菌锅4 | 1 | 致微 | GF54DA | 39980.00 |
| 39 |  | (005845)农业微生物实验楼A205 | 高压灭菌锅5 | 1 | 致微 | G154TW | 39980.00 |
| 40 | 2009593701 | (005846)农业微生物实验楼A205 | 小型台式冷冻高速离心机2 | 1 | 艾本德（Eppendorf） | Centrifuge 5424R | 38664.00 |
| 41 | 2023309507 | (005846)农业微生物实验楼A205 | PCR仪1 | 1 | Heal Force | T960 | 35612.80 |
| 42 | 2019209502 | (005846)农业微生物实验楼A205 | PCR仪2 | 1 | 新加坡ABI | miniAmp | 35612.80 |
| 43 | 2019209602 | (005846)农业微生物实验楼A205 | PCR仪3 | 1 | 新加坡ABI | miniAmp | 35612.80 |
| 44 | 2019209702 | (005846)农业微生物实验楼A205 | PCR仪4 | 1 | 新加坡ABI | miniAmp | 35612.80 |
| 45 | 2019209802 | (005846)农业微生物实验楼A205 | PCR仪5 | 1 | 新加坡ABI | miniAmp | 35612.80 |
| 46 | 2023309607 | (005846)农业微生物实验楼A205 | PCR仪6 | 1 | Heal Force | T960 | 35612.80 |
| 47 | 2019210002 | (005846)农业微生物实验楼A205 | PCR仪7 | 1 | 新加坡ABI | miniAmp | 35612.80 |
| 48 | 2019210102 | (005846)农业微生物实验楼A205 | PCR仪8 | 1 | 新加坡ABI | miniAmp | 35612.80 |
| 49 | 2019210202 | (005846)农业微生物实验楼A205 | PCR仪9 | 1 | 新加坡ABI | miniAmp | 35612.80 |
| 50 | 2019210302 | (005846)农业微生物实验楼A205 | PCR仪10 | 1 | 新加坡ABI | miniAmp | 35612.80 |
| 51 | 2009176501 | (005846)农业微生物实验楼A205 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | bluepard | DHG-9245A | 3700.00 |
| 52 | 2023312607 | (005846)农业微生物实验楼A205 | 制冰机 | 1 | 雪花 |  | 7480.00 |
| 53 | 2009176601 | (005846)农业微生物实验楼A205 | 低温恒温槽 | 1 | 宁波江南 | SDC-6 | 3840.00 |
| 54 | 2000051000 | (005846)农业微生物实验楼A205 | 低温恒温槽 | 1 | 海曙天恒 | DCW-2008 | 3840.00 |
| 55 | 2009160201 | (005846)农业微生物实验楼A205 | 超声波细胞破碎仪 | 1 | 宁波新芝 | JY92-II | 10600.00 |
| 56 | 2016157401 | (005845)农业微生物实验楼A206 | 荧光定量PCR仪1 | 1 | 罗氏 | Light Cycler96 | 311220.00 |
| 57 | 2016158301 | (005847)农业微生物实验楼A206 | 制备型高效液相色谱仪 | 1 | 依利特 | P270II（P270） | 153650.00 |
| 58 | 2019209202 | (005847)农业微生物实验楼A206 | 超微量紫外分光光度计 | 1 | Thermo Fisher | Nano Drop one | 132830.00 |
| 59 | 2016157801 | (005845)农业微生物实验楼A206 | 全自动化学发光成像仪 | 1 | 赛智 | Top420 | 130000.00 |
| 60 | 2008844901 | (005831)农业微生物实验楼A206 | 细胞电融合转基因仪 | 1 | 美国BTX | ECM830 | 112700.00 |
| 61 | 2008845001 | (005831)农业微生物实验楼A206 | 冻干机 | 1 | 日本东京理化 | FDU-1100 | 94185.00 |
| 62 | 2010075601 | (005846)农业微生物实验楼A206 | 真空浓缩仪 | 1 | 丹麦Labogene | SCANVAC | 93600.00 |
| 63 | 2016157901 | (005845)农业微生物实验楼A206 | 多功能电穿孔系统 | 1 | 伯乐 | Gene Pulser Xcell | 89507.00 |
| 64 | 2010327101 | (005843)农业微生物实验楼A206 | 组织破碎仪 | 1 | 德国Qiagen | 85300型 | 87840.00 |
| 65 | 2016158001 | (005845)农业微生物实验楼A206 | 荧光素酶单管多功能检测仪 | 1 | Turner | G1362A | 85500.00 |
| 66 | 2010075301 | (005831)农业微生物实验楼A206 | 氮吹仪 | 1 | 东京理化 | MG-2200 | 24984.00 |
| 67 | 2010327301 | (005831)农业微生物实验楼A206 | 全自动固相萃取装置 | 1 | 优兴科仪 | P-20 | 19800.00 |
| 68 | 2010327401 | (005831)农业微生物实验楼A206 | 索氏提取仪 | 1 | 洪纪 | SXT-06 | 4200.00 |
| 69 | 2010327501 | (005831)农业微生物实验楼A206 | 索氏提取仪 | 1 | 洪纪 | SXT-06 | 4200.00 |
| 70 | 2008843701 | (005831)农业微生物实验楼A207 | 液相色谱仪 | 1 | 美国Agilent | 1200型 | 394450.00 |
| 71 | 2008843801 | (005845)农业微生物实验楼A207 | 荧光定量PCR仪2 | 1 | 美国伯乐 | IQ5 | 345345.00 |
| 72 | 2009593401 | (005846)农业微生物实验楼A207 | 基因枪 | 1 | 美国伯乐 | PDS-1000 | 216000.00 |
| 73 | 2008842601 | (005831)农业微生物实验楼A207 | 荧光分光光度计 | 1 | 日本日立 | 日立F-4600 | 151340.00 |
| 74 | 2009595201 | (005846)农业微生物实验楼A207 | 转轮切片机 | 1 | 德国美康 | HM355s | 147600.00 |
| 75 | 2008842801 | (005846)农业微生物实验楼A207 | 旋转蒸发仪 | 1 | 德国Heidolph | 4002型 | 101269.00 |
| 76 | 2008843201 | (005828)农业微生物实验楼A207 | 蛋白核酸定量测定仪 | 1 | 瑞典通用 | Ultrospec 2100 | 80500.00 |
| 77 | 2008842401 | (005831)农业微生物实验楼A207 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 日本日立 | 日立U-2810 | 51520.00 |
| 78 | 2019106702 | (005852)农业微生物实验楼A212 | 激光共聚焦显微镜 | 1 | ZEISS蔡司 | LSM800 | 2378278.00 |
| 79 | 2019106902 | (005852)农业微生物实验楼A212 | 扫描电镜 | 1 | Phenom | Phenom ProX | 1087345.00 |
| 80 | 2019351902 | (005886)农业微生物实验楼A503 | 植物荧光成像仪 | 1 | 捷克Photon Systems | FC800-323 | 614790.00 |
| 81 | 2010327901 | (005830)农业微生物实验楼A503 | 全波长多功能酶标仪 | 1 | 美国Bio Tek | Synergy MX | 446400.00 |
| 82 | 2010327701 | (005828)农业微生物实验楼A504 | DNA-RNA分析系统 | 1 | 德国Qiagen | 9001421型 | 298080.00 |
| 83 | 2009593801 | (005828)农业微生物实验楼A503 | 脉冲场电泳系统 | 1 | 美国伯乐 | CHEF Mapper XA | 257760.00 |
| 84 | 2008843501 | (005828)农业微生物实验楼A503 | 双向电泳仪 | 1 | 瑞典通用 | ETTAN 2DE | 217350.00 |
| 85 | 2008843401 | (005828)农业微生物实验楼A503 | 多功能电泳仪 | 1 | 瑞典通用 | Multiphor II | 88550.00 |
| 86 |  | (005828)农业微生物实验楼A503 | 紫外交联仪 | 1 | Amersham | UVC 500 Crosslinker |  |
| 87 |  | (005828)农业微生物实验楼A503 | 扫描仪 | 1 | GE | imageScanner III |  |
| 88 | 2008846901 | (005837)农业微生物实验楼A504 | 尼康90i生物显微镜 | 1 | 日本尼康 | 90i型 | 458850.00 |
| 89 | 2009594801 | (005830)农业微生物实验楼A504 | 体视荧光显微镜 | 1 | 德国徕卡 | M165FC | 244800.00 |
| 90 | 2010075701 | (005843)农业微生物实验楼A504 | 研究显微镜 | 1 | 奥林巴斯 | BX51 | 124560.00 |
| 91 | 2011113201 | (005843)农业微生物实验楼A504 | 数码倒置显微镜 | 1 | 麦克奥迪 | AE31麦克奥迪 | 47000.00 |
| 92 | 1987037700 | (005843)农业微生物实验楼A504 | 倒置生物显微镜 | 1 | 奥林巴斯 |  |  |